## Лист1
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание | Ширина в упаковке, мм | Глубина в упаковке, мм | Высота в упаковке, мм | Вес в упаковке, кг
P-105000046-001 | 9395P-300-250-U |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000046-002 | 9395P-300-250-U-HS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000046-003 | 9395P-300-250-U-IB |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000046-004 | 9395P-300-250-U-IB-HS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000046-005 | 9395P-300-250-U-MBS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с сервисным байпасом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000047-001 | 9395P-300 |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 300 кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000047-002 | 9395P-300-HS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 300 кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000047-003 | 9395P-300-IB |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 300 кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000047-004 | 9395P-300-IB-HS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 300 кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000047-005 | 9395P-300-MBS |  |  |  |  | Одномодульный ИБП серии 9395P, мощность 300 кВА/275кВт; статический байпас на 300кВА; с сервисным байпасом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000049-001 | 9395P-600-500-U |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000049-002 | 9395P-600-500-U-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000049-003 | 9395P-600-500-U-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000049-004 | 9395P-600-500-U-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000050-001 | 9395P-600 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000050-002 | 9395P-600-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000050-003 | 9395P-600-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000050-004 | 9395P-600-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000052-001 | 9395P-600-500-U-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000052-002 | 9395P-600-500-U-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000052-003 | 9395P-600-500-U-IB-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000052-004 | 9395P-600-500-U-IB-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000053-001 | 9395P-600-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000053-002 | 9395P-600-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000053-003 | 9395P-600-IB-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000053-004 | 9395P-600-IB-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000054-001 | 9395P-600-300 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 1 модуль мощностью 300 кВА/275кВт; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 600кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000054-002 | 9395P-600-300-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 1 модуль мощностью 300 кВА/275кВт; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 600кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000054-003 | 9395P-600-300-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 1 модуль мощностью 300 кВА/275кВт; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000054-004 | 9395P-600-300-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 1 модуль мощностью 300 кВА/275кВт; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 600кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000055-001 | 9395P-300-250-U-F-UPM |  |  |  |  | Силовой модуль для апгрейда серии 9395P, мощностью 250кВА/250кВт, с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт, статический байпас на 300кВА; с возможностью работать на общей батарее
P-105000055-002 | 9395P-300-F-UPM |  |  |  |  | Силовой модуль для апгрейда серии 9395P, мощностью 300кВА/275кВт, статический байпас на 300кВА; с возможностью работать на общей батарее
P-105000056-001 | 9395P-900-750-U |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000056-002 | 9395P-900-750-U-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000056-003 | 9395P-900-750-U-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000056-004 | 9395P-900-750-U-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000057-001 | 9395P-900 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000057-002 | 9395P-900-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000057-003 | 9395P-900-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000057-004 | 9395P-900-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000058-001 | 9395P-900-W CU |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000058-002 | 9395P-900-W CU-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000058-003 | 9395P-900-W CU-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000058-004 | 9395P-900-W CU-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000060-001 | 9395P-900-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000060-002 | 9395P-900-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000060-003 | 9395P-900-IB-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000060-004 | 9395P-900-IB-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000061-001 | 9395P-900-600 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью 300 кВА/275кВт каждый; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 900кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000061-002 | 9395P-900-600-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью 300 кВА/275кВт каждый; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 900кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000061-003 | 9395P-900-600-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью 300 кВА/275кВт каждый; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000061-004 | 9395P-900-600-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 2 модуля мощностью 300 кВА/275кВт каждый; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; статический байпас на 900кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте
P-105000073-001 | 9395P-1200-1000-U |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с алюминиевыми шинами внутри модуля подключения; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000073-002 | 9395P-1200-1000-U-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с алюминиевыми шинами внутри модуля подключения; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000073-003 | 9395P-1200-1000-U-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с алюминиевыми шинами внутри модуля подключения; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000073-004 | 9395P-1200-1000-U-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 250 кВА/250кВт; с возможностью программного апгрейда до 300кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с алюминиевыми шинами внутри модуля подключения; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000074-001 | 9395P-1200 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000074-002 | 9395P-1200-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000074-003 | 9395P-1200-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000074-004 | 9395P-1200-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000075-001 | 9395P-1200-W CU |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с возможностью работать на общей батарее; без батарей; с медными шинами в модуле ввода-вывода
P-105000075-002 | 9395P-1200-HS-W CU |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей; с медными шинами в модуле ввода-вывода
P-105000075-003 | 9395P-1200-IB-W CU |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью работать на общей батарее; без батарей; с медными шинами в модуле ввода-вывода
P-105000075-004 | 9395P-1200-IB-HS-W CU |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей; с медными шинами в модуле ввода-вывода
P-105000077-001 | 9395P-1200-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000077-002 | 9395P-1200-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000077-003 | 9395P-1200-IB-SB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000077-004 | 9395P-1200-IB-SB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 4 модуля мощностью каждый по 300 кВА/300кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; для работы в параллельных системах; каждый модуль работает с отдельной батареей; без батарей
P-105000078-001 | 9395P-1200-900 |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 1200кВА; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000078-002 | 9395P-1200-900-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 1200кВА; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000078-003 | 9395P-1200-900-IB |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
P-105000078-004 | 9395P-1200-900-IB-HS |  |  |  |  | Многомодульный ИБП серии 9395P, 3 модуля мощностью каждый по 300 кВА/275кВт; статический байпас на 1200кВА; с встроенным входным автоматом; с возможностью аппаратного апгрейда аналогичным силовым модулем; для работы в параллельных системах; с возможностью работать на общей батарее; без батарей
HPO-1040817 | PLATE 9395P 300-600 kVA LANDING PLATE AL
HPO-1040802 | PLATE 9395P 900-1200 kVA LANDING PLATE AL
P-103000777 | KIT 9395P-300 BASE COVER
P-103000102 | KIT 9395P-600 BASE COVER
P-103000107 | KIT 9395P-900 BASE COVER
P-103000089 | KIT 9395P-1200 BASE COVER